Znak sprawy: DAiOT.331.21.2020						      Załącznik Nr. 1

FORMULARZ  OFERTOWY

Dane Oferenta

Nazwa …...................................................................................................................................

Siedziba …................................................................................................................................

Nr tel./faks …................................................... e-mail …........................................................

Dane Zamawiającego

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju

ul. Gen. Bora Komorowskiego 20

23-400 Biłgoraj

tel./fax 84 688 03 47   e-mail  dpsbilgoraj.oferty@interia.pl

Przedmiot zamówienia publicznego:

Dostawa środków ochrony osobistej dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju w ramach projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

| Lp | Nazwa towaru | J.m | Ilość | Cena netto zł. | Wartość netto Zł. | % VAT | Wartość brutto Zł. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kombinezon ochronny Opis przedmiotu zamówienia: 1. Wykonany z laminowanej tkaniny PE 2. Zapinany na zamek błyskawiczny zakryty listwą lub taśmą 3. Trójpanelowy kaptur obszyty i wykończony gumką 4. Brzegi rękawów, nogawek wykończone gumkami 5. Pakowany pojedynczo w folię ochronną 6. Rozmiar L lub uniwersalny 7. Ochrona zgodna z kategorią III odzieży ochronnej: Typ 3/4/5/6/ 8. Gramatura 55±3 g/m². 9. Szwy dodatkowo wzmocnione 10. Zgodność z normą EN 14126 11. Właściwości antystatyczne: zgodnie z normą EN 1149 12. Deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425 13. Oznakowanie CE | szt. | 70 |  |  |  |  |  |
| 2. | Maska KN95FFP2 1. Maska ochronna KN95 FFP2, bez zaworu wydechowego 2.Uszyta z 5warstw materiału 3. Metalowy zacisk w okolicy nosa umożliwiający dopasowanie maski 4. Filtruje 95,0% zanieczyszczeń 5. Posiada elastyczne zaczepy na uszy 6. Posiada certyfikat EN 149:2001+A1:2009 – sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami - 7. Mogą spełniać wymagania normy: GB2626-2006 (Chiny) lub NIOSH-42C FR84 (USA) lub AS/NZ 1716:2012 (Australia) | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Gwarancja – minimum 24 miesiące od daty dostawy.

Zobowiązania oferenta

Zobowiązuję się wykonać w/w zamówienie za cenę:

wartość netto …........................................... zł

słownie........................................................................................................................................

podatek VAT  ….......................................... zł

słownie.......................................................................................................................................

wartość brutto ….......................................... zł

słownie…......................................................................................................................................

- Dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt.

- Termin dostawy do 10 dni od daty podpisania umowy.

- Termin i forma zapłaty – przelew w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury.

Oświadczam/-y, że:

- zapoznałem/-liśmy się z warunkami przeprowadzonej procedury

- uważam/-y się za związanych ze złożoną ofertą w czasie 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,

- nie wnoszę/-simy zastrzeżeń do wzoru umowy i w przypadku wyboru mojej/-naszej oferty zobowiązuję/-my się do podpisania umowy na warunkach określonych we wzorze (projekcie) stanowiącym załącznik  nr 2 do zaproszenia, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

…........................................…		…………………………………………………..

Miejscowość, data 					Podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania oferenta