Załącznik nr 1A

Znak sprawy: DAiOT.331.16.2021

FORMULARZ  OFERTOWY

Dane Oferenta

Nazwa …...................................................................................................................................

Siedziba …................................................................................................................................

Nr tel./faks …................................................... e-mail …........................................................

Dane Zamawiającego

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju

ul. Gen. Bora Komorowskiego 20

23-400 Biłgoraj

tel./fax 84 688 03 47

e-mail dpsbilgoraj.oferty@interia.pl

www.dps.bilgo.pl

NIP 918-18-92-000

REGON 951087944

Przedmiot zamówienia:

Dostawa środków ochrony indywidualnej w ramach projektu pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 
w domach pomocy społecznej” dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju.

Część I – maseczki jednorazowe.

| Lp. | Nazwa/Opis | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | MASECZKI JEDNORAZOWE - trójwarstwowe z włókniny, - posiadające gumki umożliwiające założenie maseczki na uszy o szerokości min. 5 mm, - w części środkowej zakładki (harmonijka) umożliwiające dopasowanie maseczki do kształtu twarzy-zakrycie nosa, ust, - rozmiar wyrobu uniwersalny, - filtracja min. 98%, - kolor: niebieski, - opakowania po 50 szt., Maseczki wykonane według norm: - PN-EN 14683:2019-Maski chirurgiczne -Wymagania i metody badania (lub odpowiednio EN 14683:2019) deklaracja zgodności z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. 2016 poz. 211) albo deklaracja zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG, albo deklaracja zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745; oznakowanie znakiem CE. | Op. | 104 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dodatkowe wymagania:

- gwarancja – minimum 12 miesięcy od daty dostawy,

- produkt fabrycznie nowy, nieużywany.

Zobowiązania oferenta

Zobowiązuję się wykonać w/w zamówienie za cenę:

wartość netto …........................................... zł

słownie …........................................................................................................................................

podatek VAT  ….......................................... zł

słownie …........................................................................................................................................

wartość brutto ….......................................... zł

słownie …........................................................................................................................................

Koszty transportu: dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt.

Termin realizacji zamówienia: do 5 dni od daty podpisania umowy.

Forma i termin zapłaty: przelew w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury.

Oświadczam/-y, że:

- zapoznałem/-liśmy się z warunkami przeprowadzonej procedury,

- zapoznałem/-liśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,

- oferowane w ofercie wyroby spełniają wszystkie minimalne parametry określone
w załączniku nr 1A do Zapytania,

- w ramach oferowanej ceny uwzględniam wszystkie niezbędne koszty do prawidłowego wykonania zamówienia, w tym koszty transportu, zapewnienia urządzeń, personelu.

- uważam/-y się za związanych z ofertą w czasie 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,

- nie wnoszę/-simy zastrzeżeń do wzoru umowy i w przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiązuję/-my się do podpisania umowy na warunkach określonych we wzorze (projekcie) stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego,

- Oświadczam, iż występują/nie występują* powiązania osobowe lub kapitałowe,
o których mowa w rozdz. VI Zapytania.

………………………………..				….…..………………………………………………..

Data, miejscowość 				           czytelny podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Oferenta.